## Planilha1
PointName | Equipamento | Ponto
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-6.Present Value | Chiller 2 | ur_temp_entrada
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-5.Present Value | Chiller 2 | ur_temp_saida
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-35.Present Value | Chiller 2 | ur_kwh
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/Programming.UR2_KWHTR.Present Value | Chiller 2 | ur_kwhtr
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-8.Present Value | Chiller 2 | ur_temp_entrada_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-7.Present Value | Chiller 2 | ur_temp_saida_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-29.Present Value | Chiller 2 | ur_correnteMotor
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.FAC QAC-CAG-01.SPD-MIN.Present Value | Chiller 2 | Pressao_PR_min