## Planilha1
PointName | Tipo equipamento | Nome equipamento | Ponto
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-6.Present Value | Chiller | 2 | ur_temp_entrada
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-5.Present Value | Chiller | 2 | ur_temp_saida
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-35.Present Value | Chiller | 2 | ur_kwh
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/Programming.UR2_KWHTR.Present Value | Chiller | 2 | ur_kwhtr
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-8.Present Value | Chiller | 2 | ur_temp_entrada_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-7.Present Value | Chiller | 2 | ur_temp_saida_condensacao
S1-ADX1:S1-ADX-NAE1/S1-ADX1-NAE1-TR1.Chiller 2.Analog Values.AV-29.Present Value | Chiller | 2 | ur_correnteMotor
S1-ADX1:S1-ADX-NAE4/S1-ADX1-NAE4-TR1.QAC-6PV-03-B.TC-06-03.TC-06-03 - STE.Present Value |  |  | temp_externa